	
	OBRAĐIVAČ
	PREDMET

(naziv i nosilac)
	FAZA

	1.
	Biljana Krivokapić

 Igor Mamula


	Izgradnja trafostanice TS 10/0,4 kV, 2×630 kVA „Ruljina” sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima,
 „Monte-Co“ doo iz Tivta
	Rješenje - nije potrebna izrada elaborata 

	2.
	Biljana Krivokapić

 Igor Mamula


	Rekonstrukcija postojećeg vodovoda AC DN250 za dio naselja Radovići,
Direkcija za investicije Opštine Tivat
	Rješenje - nije potrebna izrada elaborata 

	3.
	Biljana Krivokapić

 Igor Mamula


	Izgradnja trafostanice TS 10/0.4kV, 1x630 kVA „Br.1 - Donja Lastva“, postavljanje priključnih 10 kV kablovskih podzemnih vodova,
„CEDIS“ d.o.o. iz Podgorice
	Rješenje - nije potrebna izrada elaborata

	4.
	Biljana Krivokapić

 Igor Mamula


	Projekat kanalisanja fekalnih otpadnih voda za dio naselja Radovići
Direkcija za investicije Opštine Tivat
	Rješenje - saglasnost na elaborat


	5.
	Biljana Krivokapić

 Igor Mamula


	Izgradnja gravitacionog kolektora za atmosferske otpadne vode duž glavne saobraćajnice naselja Radovići,
Direkcija za investicije Opštine Tivat
	Rješenje - saglasnost na elaborat


	6.
	Biljana Krivokapić

 Igor Mamula


	Izgradnja trafostanice TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA „Nova br. 1”,  sa polaganjem 10 kV kablovskog voda za uklapanje u 10 kV mrežu,
Igor Bredikhin iz Tivta
	Rješenje - nije potrebna izrada elaborata

	7.
	Biljana Krivokapić

 Igor Mamula


	Izgradnja kablovskih-podzemnih vodova 10 kV za uklapanje TS 35/10 kV „Tri krsta“ u 10kV mrežu,
„CEDIS“ d.o.o. iz Podgorice
	Rješenje - nije potrebna izrada elaborata

	8.
	Biljana Krivokapić

 Igor Mamula


	Projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza V, komponenta 2 – Tivat, Kotor, Herceg Novi, za projektnu mjeru (TV 10) Rekonstrukcija glavnog kanalizacionog kolektora u Donjoj Lastvi i Seljanovu,
Direkcija za investicije Opštine Tivat
	Rješenje - saglasnost na elaborat



